# Приложение 40

к приказу Федеральной службы

по труду и занятости

от 01.02.2022 N 20

ФОРМА

|  | Место для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов) для осуществления

федерального государственного контроля (надзора)

за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового

права, по проверке выполнения требований охраны

труда в медицинских организациях

| Наименование вида контроля | Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| --- | --- |
| Вид контрольного (надзорного) мероприятия |  |
| Дата заполнения проверочного листа |  |
| Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие |  |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами |  |
| Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа |  |
| Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа | Решение N __ от __ |
| Наименование контрольного (надзорного) органа |  |
| Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия | N __ от __ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц контрольного (надзорного) органа, проводящих контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющих проверочный лист, в том числе руководителя группы инспекторов (при наличии) |  |

## Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| N | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Неприменимо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | На основе Правил N 928н и требований технической документации организации - изготовителя медицинского оборудования, используемого в медицинских организациях, работодателем разработаны инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждены локальным нормативным актом работодателя? | Пункт 2 Правил по охране труда в медицинских организациях, утвержденных приказом Минтруда России от 18.12.2020 N 928н (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, регистрационный N 61956) (далее - Правила N 928н) |  |  |  |  |
| 2 | В случае применения методов работ, материалов, оборудования, требования к безопасному применению и выполнению которых не предусмотрены Правилами N 928н, работодатель руководствуется требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и требованиями технической документации организации-изготовителя? | Пункт 3 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 3 | При организации медицинской деятельности работодатель оценивает профессиональные риски, связанные с возможным причинением вреда здоровью работника в процессе его трудовой деятельности? | Пункт 7 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 4 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые к организации проведения работ? | Пункты 9 - 15 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 5 | Работодателем выполняются требования охраны труда, предъявляемые к территории медицинской организации (площадкам, помещениям)? | Пункты 16 - 21 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 6 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе в инфекционных больницах (отделениях)? | Пункты 22 - 25 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 7 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе в операционных блоках? | Пункты 26 - 39 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 8 | Работодателем выполняются требования охраны труда для выездной бригады скорой медицинской помощи? | Пункты 40 - 46 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 9 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе в рентгеновских отделениях (кабинетах)? | Пункты 47 - 59 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 10 | Работодателем выполняются требования охраны труда при проведении радионуклидной диагностики и лучевой терапии? | Пункты 60 - 69 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 11 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с магнитными резонансными томографами? | Пункты 70 - 78 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 12 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с аппаратами сверхвысокой и ультравысокой частот? | Пункты 79 - 86 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 13 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с аппаратами инфракрасного и ультрафиолетового излучений? | Пункты 87 - 90, 92, 93 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 14 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с ультразвуковыми аппаратами? | Пункты 94 - 96 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 15 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с медицинскими лазерными установками? | Пункты 97 - 101 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 16 | Работодателем выполняются требования охраны труда при проведении теплолечения и криолечения? | Пункты 102 - 107 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 17 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с озонаторами? | Пункты 108 - 112 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 18 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с дефибрилляторами? | Пункты 113 - 126 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 19 | Работодателем выполняются требования охраны труда для работников стоматологических кабинетов? | Пункты 127 - 136 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 20 | Работодателем выполняются требования охраны труда в отделениях психиатрии и наркологии? | Пункты 137, 138, 140 - 151 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 21 | Работодателем выполняются требования охраны труда в противотуберкулезных организациях, отделениях, кабинетах? | Пункты 152 - 154 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 22 | Работодателем выполняются требования охраны труда в патолого-анатомических бюро (отделениях)? | Пункты 155 - 180 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 23 | Работодателем выполняются требования охраны труда в клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций? | Пункты 181 - 215 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 24 | Работодателем выполняются требования охраны труда при работе с кровью и другими биологическими жидкостями пациентов? | Пункты 217 - 243 Правил N 928н |  |  |  |  |
| 25 | Работодателем выполняются требования охраны труда при паровой стерилизации? | Пункты 244 - 250, 252, 253 Правил N 928н |  |  |  |  |